## Sheet1
口腔科常用耗材清单
品名规格 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
牙用镊 双弯定位 | 材质柄是不锈钢的。用于口腔检查， 作用一般 是为了协助医生操作治疗牙周病和预防牙齿疾 病的有效手段。 | 把 | 1 | 15
牙探针 E5 | 材质是不锈钢的。用于口腔检查，作用一般是 为了探查治疗牙周病的有效手段 | 把 | 1 | 10
口镜 平光耐高温 | 材质头是平光放耐高温的镜子 | 把 | 1 | 15
充填器 E2 各号 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 25
拔牙钳 各号 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性 能，主要用于拔除成人牙齿用。 | 把 | 1 | 150
粘固粉调刀 各号 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 15
技工雕刻刀 46号 各号 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 15
刮勺 2号 各号 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 35
剔挖器 | 用于牙体治疗时剔挖软化牙质；2.金属材质， 双头.产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀 的性能；3.主要用于供刮除齿窝软组织或病变 组织用。 | 把 | 1 | 15
牙骨膜分离器 各号 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 30
树脂修整器 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 30
手术刀片 11号 | 材质是不锈钢的。 | 盒 | 1 | 50
手术刀柄 3号 | 材质是不锈钢的。 | 支 | 1 | 30
持针器 14cm | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 50
止血钳 14cm | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 50
手术剪 14cm | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 50
技工钳127 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 120
石膏剪 20cm | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 120
石膏调刀 宽头 | 材质是不锈钢的。 | 把 | 1 | 15
橡皮碗 中号 |  | 只 | 1 | 5
消毒盒 72孔 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性 能 | 只 | 1 | 50
棉花缸 9cm | 材质是不锈钢的。 | 只 | 1 | 12
磨头 各号 | 材质是不锈钢的。 | 支 | 1 | 5
高速手机 45度 | 高速涡轮机机身不锈钢材质，卫生机头系统.主用于拔除阻生牙专用 | 把 | 1 | 900
低速手机 外置水 | 低速涡轮机机身不锈钢材质，套装包含牙科弯 手机， 直手机和牙科气动马达三部分 | 把 | 1 | 1800
高速手机 | 高速涡轮机机身不锈钢材质，卫生机头系统.按钮换针式四点喷 雾，标准 4 孔， 卫生机头系统.主用于钻牙用 | 把 | 1 | 600
根管测量仪 | 用于根管治疗 | 台 | 1 | 1600
根管治疗仪 | 用于根管治疗 | 台 | 1 | 2600
光固化机 |  | 台 | 1 | 500
抑菌液（CP）20ml | 用于根管治疗消毒用 | 瓶 | 1 | 10
抑菌液（FC）20ml | 1.棕黄色透明体，具有甲醛和甲酚的混合臭； 2.规格：不少于 20ml/瓶。 | 瓶 | 1 | 20
含碘抑菌液 20ml | 1.每毫升含主要成份碘 10 毫克，辅料为碘化钾、 甘油、水； 2.规格： 不少于 20ml/瓶 | 瓶 | 1 | 10
EDTA根管润滑凝胶 6g | 用于根管治疗 | 支 | 1 | 100
牙胶尖02 各型号 | 牙胶尖牙科固体根管填充材料， 用于根管治疗 中根管充填、封药。 0.2 锥度， 产品不少于 100 支/盒 | 盒 | 1 | 20
牙胶尖04 各型号 | 牙胶尖牙科固体根管填充材料， 用于根管治疗 中根管充填、封药。 0.4 锥度， 产品不少于 100 支/盒 | 盒 | 1 | 30
牙胶尖切断器 | 材质是不锈钢的，耐高温 | 只 | 1 | 260
牙科模型蜡 常用 | 1.流变性好；2.使用温度 37℃左右； 3.厚度为 1.3mm；4.规格：每盒不少于 240g 性能指标分 常用 1 类和夏用 2 类，用于制作口腔软硬组织 取模或修复体模型的制取。 | 盒 | 1 | 12
网状牙托 大 中 小 |  | 付 | 1 | 5
氢氧化钙根管消毒剂 粉液 | 1.根管治疗中的根管临时充填材料； 2.规格：5克，10ml | 盒 | 1 | 45
施丹盖抑菌粉（碘仿）20g |  | 瓶 | 1 | 35
暂时填充材料 | 1.用于窝洞治疗中的临时性封闭、充填。 2.规 格：不少于 30g/盒 | 盒 | 1 | 45
聚羧酸锌水门汀 粉液 | 1.粉末:氟代铝硅酸盐玻璃、黄色氧化铁、三氧 化二铁、黑色氧化铁、乳光材料。2.液:丙烯酸-三羧酸共聚合体水溶液、精制水 (离子交换水)、酒石酸。3.不少于粉 30g+液 15ml。 | 盒 | 1 | 60
氧化锌丁香酚水门汀 粉液 | 1.粉末:氟代铝硅酸盐玻璃、黄色氧化铁、三氧 化二铁、黑色氧化铁、乳光材料2.液:丙烯酸-三羧酸共聚合体水溶液、精制水 (离子交换水)、酒石酸。 | 盒 | 1 | 12
玻璃离子水门汀 粉液 | 1.粉末:氟硅酸钠， 氧化硅，氧化铝， 磷酸铝， 氟化钙（粉末）材料。2.液:聚丙烯酸，酒石酸， 去离子水（液体）， 主用于窝洞垫底和衬层 | 盒 | 1 | 30
光固化树脂4.0克/支 | 1.用于齿科修复， 固化深度能达到 5mm；2.无 机填料占比约为 76.5%；3. 规格：不少于 4g/ 支，主要是专用补后牙复合树脂， | 支 | 1 | 60
波洛菲树脂 | 1.用于齿科修复， 固化深度能达到 5mm；2.无 机填料占比约为 76.5%；3. 规格：不少于 4g/ 支，主要是专用补后牙复合树脂， | 支 | 1 | 100
流动树脂 3克 | 1.2mm 固化时间 20s（OA3 固化深度 2mm 2.超高耐磨性 ，良好流动性， 用于齿 科修复；3. 规格： 不少于 2g/支。 | 支 | 1 | 70
流动树脂 | 1.采用生物性材料的一种，独特的 S-PRG 填料 能够持续释放和吸收氟离子独特的 S-PRG 填料 持续有效抑制细菌并且中和酸性环境从而降低 继发龋改变传统流动产品适用范围， 产品同样 适合后牙大面积牙合面充填。 2.流动性好适用 于充填。3.规格：2.g/支 。 | 袋 | 1 | 240
粘接剂 5ml | 粘结剂是一种光固化单组分粘结剂。 | 瓶 | 1 | 480
复合树脂 | 1.采用进口优质材料，卓越的粘接强度 更高的 机械强度。 2.产品包装不少于 3g/盒。 | 支 | 1 | 220
咬合纸 | 用于临床中，牙咬合面接触到以及义齿修复体 关系的检查，调节上下义齿接触到， 牙间隙 | 盒 | 1 | 15
纤维桩 套装 | 纤维桩采用 134℃高温 2.2MPa 高压消毒 50min 无显著变化。纤维桩是一种新型的非金属复合 牙科修复材料， 常与树脂核及冠修复体共同使 用来修复大面积牙体缺损。近年因为其无金属 腐蚀性、良好的生物相容性、优秀的美观性、 适中的弹性模量以及操作简易等优势备受牙科 医师和患者的青睐， 得到较广的普及应用。被 牙科临床视为前牙大面积牙体缺损修复的首选 材料。组成：含有氧化锆的玻璃纤维，具有 X 线阻射性， 半透明， 配套钻头。 产品包装不少于 10 支/盒。 | 盒 | 1 | 550
纤维桩 套装 | 纤维桩采用 134℃高温 2.2MPa 高压消毒 50min 无显著变化。纤维桩是一种新型的非金属复合 牙科修复材料， 常与树脂核及冠修复体共同使 用来修复大面积牙体缺损。近年因为其无金属 腐蚀性、良好的生物相容性、优秀的美观性、 适中的弹性模量以及操作简易等优势备受牙科 医师和患者的青睐， 得到较广的普及应用。被 牙科临床视为前牙大面积牙体缺损修复的首选 材料。组成：含有氧化锆的玻璃纤维，具有 X 线阻射性， 半透明， 配套钻头。 产品包装不少于 10 支/盒。 | 盒 | 1 | 550
纤维桩 补充装 |  | 支 | 1 | 20
牙科用磷酸酸蚀剂 5ml | 1.磷酸浓度为 37%。2.规格：不少于 2.5ml/支 | 支 | 1 | 20
自酸蚀粘接剂 3ml | 粘结剂是一种光固化单组分粘结剂。 | 瓶 | 1 | 140
金刚砂车针 | 1.柄部材质为不锈钢 ；台部材质为金刚砂 | 板 | 1 | 55
拔髓针 | 1.材质为不锈钢 ，治疗时扩大根管。 2. 产品 包装不少于 12 支/板。 | 板 | 1 | 24
牙探针（棉花针） | 1.材质为不锈钢 ，治疗时扩大根管。 2. 产品 包装不少于 12 支/板。 | 板 | 1 | 22
根管锉 K H型 | 1.刃部材质为不锈钢，显微根锉进行根管探查； 2.长度 21mm.25mm；3.产品包装不少于 6 支/盒 | 盒 | 1 | 35
侧压针 | 1.刃部材质为不锈钢；2.长度 21mm、25mm；3. 产品包装不少于 6 支/盒。 | 盒 | 1 | 40
输送针 | 材质为不锈钢 | 盒 | 1 | 65
G钻 | 材质为不锈钢 | 盒 | 1 | 65
机用根管锉 混装 | 用于根管治疗 | 板 | 1 | 150
机用根管锉 混装 | 用于根管治疗 | 板 | 1 | 150
甘水湖牌抑菌剂 粉液 | 1.固定髓腔内保留下来的部分牙髓、干化牙髓 及腐败感染；2.不少于粉 10g+液 20ml。 | 盒 | 1 | 45
朗宁抑菌剂 粉液 | 1.固定髓腔内保留下来的部分牙髓、干化牙髓 及腐败感染；2.不少于粉 10g+液 20ml。 | 盒 | 1 | 60
无砷失活抑菌剂 快失 | 1.抑菌作用，适用于牙髓失活 | 支 | 1 | 30
窝沟封闭剂 | 主要是用于窝沟封闭预 防龋齿。 | 支 | 1 | 90
无砷失活剂（慢失活） | 1.抑菌作用，适用于牙髓失活； 2.规格： 不少 于 1g/支； 3.慢失。 | 支 | 1 | 36.86
排龈线 |  | 瓶 | 1 | 80
朗逸派克斯 1克 | 用于根管治疗 | 支 | 1 | 140
根管充填剂 AHPLUS | 1.双组份： 氢氧化钙 2 含量≥47.5%；2.规格： 液:10ml 粉:10g。 | 盒 | 1 | 350
镍钛合金正畸丝 园丝 | 镍钛合金牙弓丝是镍钛合金材料制成预成弓丝 的正畸丝， 永久挠曲变形≤0.5mm。与正畸托槽 配套使用。产品包装不少于 10 根/包 | 袋 | 1 | 15
镍钛合金正畸丝 方丝 | 镍钛合金牙弓丝是镍钛合金材料制成预成弓丝 的正畸丝， 永久挠曲变形≤0.5mm。与正畸托槽 配套使用。产品包装不少于 10 根/包 | 袋 | 1 | 30
正畸钳 各号 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 把 | 1 | 300
正畸钳 各号 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 把 | 1 | 600
橡皮链 | 用于人体牙列正畸 | 卷 | 1 | 80
结扎丝 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 卷 | 1 | 20
舌侧扣 | 1.材质为不锈钢，用于牙齿矫正，对牙齿生长 方向起到限制作用； 2.产品包装不少于 10 个/ 包。 | 袋 | 1 | 30
游离牵引钩 | 1.材质为不锈钢，用于牙齿矫正 | 袋 | 1 | 30
除丁克 20ml |  | 瓶 | 1 | 70
齿科藻酸盐印模粉1200g | 主要由藻酸盐、石膏、硅藻土组成。 | 桶 | 1 | 45
齿科藻酸盐印模粉 1000g | 主要由藻酸盐、石膏、硅藻土组成。 | 桶 | 1 | 60
超硬石膏 | 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连 续牙齿及矫正用模型的制造使用，用于制作口 腔软硬组织阳模或修复体模型的制取。规格： 1kg | 袋 | 1 | 30
超硬石膏 | 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连 续牙齿及矫正用模型的制造使用，用于制作口 腔软硬组织阳模或修复体模型的制取。规格： 1.5kg | 袋 | 1 | 55
牙科模型石膏 白石膏 | 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连 续牙齿及矫正用模型的制造使用，用于制作口 腔软硬组织阳模或修复体模型的制取。 | 袋 | 1 | 120
自凝牙托粉 100g | 制做义齿基托材料， 有热凝和自凝两大类。制 作全口义齿及局部义齿的基托。 | 瓶 | 1 | 20
牙科石膏 (硬石膏) | 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连 续牙齿及矫正用模型的制造使用，用于制作口 腔软硬组织阳模或修复体模型的制取。规格： 1kg | 1000g/袋 | 袋 | 9.7
自凝牙托水 500g | 规格： 不少于 500ML/瓶，制做义齿基托聚合物 的液剂材料。有热凝和自凝两大类。热凝牙托 水由甲基丙烯酸甲酯、稳定剂(如对苯二酚或 2,6-二叔丁基对甲苯酚)和交联剂(如二甲基丙 烯酸乙二醇酯和甲基丙烯酸丙烯酯)组成。自凝 牙托水由甲基丙烯酯甲酯单体、促进剂 N,N-二 甲苯基对甲苯胺、阻聚剂 2,6-二叔丁基对甲苯 酚、抗氧剂、紫外吸收剂等组成，也可加入少 量交联剂。使用时牙托水与相应的牙托粉按一 定比例调和使用。 | 瓶 | 1 | 35
比色板 29色 | 全瓷牙齿比色用 | 块 | 1 | 680
灭菌包装袋55mm*200m | 口腔消毒封装用 | 卷 | 1 | 60
灭菌包装袋75mm*200m | 口腔消毒封装用 | 卷 | 1 | 80
灭菌包装带100mm*200m | 口腔消毒封装用 | 卷 | 1 | 120
灭菌包装袋200mm*200m | 口腔消毒封装用 | 卷 | 1 | 220
灭菌包装袋200mm*250m | 口腔消毒封装用 | 卷 | 1 | 260
蓝膜 10cm |  | 卷 | 1 | 60
模型树脂（压模片） |  | 袋 | 1 | 90
开口器 |  | 只 | 1 | 3
抛光刷 |  | 盒 | 1 | 120
涂药棒 |  | 瓶 | 1 | 10
橡皮圈 | 口腔正畸用 | 袋 | 1 | 5
玻璃离子FX-2 | 用于窝洞修复 | 盒 | 1 | 240
玻璃离子 富士1 | 用于窝洞修复 | 盒 | 1 | 450
玻璃离子 富士2 | 用于窝洞修复 | 盒 | 1 | 280
玻璃离子 富士9 | 用于窝洞修复 | 盒 | 1 | 360
硬质合金车针 | 用于拔除阻生齿，反角手机用 | 板 | 1 | 150
手机清洗润滑剂 300ml |  | 瓶 | 1 | 50
光凝氢氧化钙 0.33g |  | 支 | 1 | 30
一次性使用口腔器械盒BR-2 | 口腔检查用 | 件 | 1 | 280
去冠器(手动型) | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 把 | 1 | 60
钨钢车针 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 支 | 1 | 10
牙挺 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 把 | 1 | 60
丁香油 20ml | 用于口腔安抚止痛 | 瓶 | 1 | 15
吸潮纸尖 15-40 | 用于根管治疗 | 盒 | 1 | 25
根管消毒清洗液 | 用于根管治疗 | 瓶 | 1 | 30
钨钢磨头 桃型 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 支 | 1 | 30
三用枪头 直 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 支 | 1 | 50
洁牙机手柄 HW-5 | 用于根治疗 | 支 | 1 | 400
吸唾管 1.6 |  | 包 | 1 | 30
成形片(大中小) |  | 袋 | 1 | 40
成形片夹 弯 |  | 只 | 1 | 40
氢氧化钙根管消毒糊剂 粉液 | 用于根管治疗 | 支 | 1 | 80
测量台 |  | 只 | 1 | 35
测量尺 |  | 只 | 1 | 10
节段成形片系统 | 1.恢复邻面接触，形成正常轮廓。2.减少材料 的用量从而减少修整时间.3.有助于材料充填， 有助于隔离窝洞。4.不锈钢薄片，一侧带 2-3孔 | 套 | 1 | 380
车针 RA-4 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 支 | 1 | 15
口腔麻醉手动注射架 |  | 支 | 1 | 140
一次性使用无菌牙科注射针 |  | 盒 | 1 | 80
牙釉质粘合树脂 绿胶 | 口腔正畸用 | 盒 | 1 | 900
牙釉质粘合树脂光固化型 | 口腔正畸用 | 盒 | 1 | 300
口腔泡沫抑菌液50ml | 用于根管治疗 | 套 | 1 | 100
超声洁牙机手柄 |  | 支 | 1 | 350
超声洁牙机工作尖 G1 | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 支 | 1 | 25
橡皮障工具AMI-1142 |  | 套 | 1 | 1200
橡皮障 浅蓝色 |  | 盒 | 1 | 80
打样牙托 （不锈钢牙托） | 产品采用不锈钢材料，具有耐高温耐腐蚀的性能 | 付 | 1 | 60
美佳印弹性体印摸材料（硅橡胶） |  | 套 | 1 | 260
美佳印弹性体印摸材料（硅橡胶 轻体） |  | 支 | 1 | 70
硅橡胶输送器 |  | 支 | 1 | 100
格鲁玛脱敏剂 |  | 瓶 | 1 | 260
弹性体印模材料硅橡胶 | 1）凝固时间： 硅橡胶在口腔温度下 3～6 分钟 凝固。凝固时间受温度及催化剂量的影响。温 度高， 凝固时间缩短；在一定限度内，催化剂 量多，则凝固加速。（2）体积稳定性：硅橡胶 无吸水与失水的缺点，但在固化过程中伴有轻 度的收缩。缩合型产品凝固反应后， 由于乙醇 蒸发， 会有轻度的体积收缩。如果印模材料与 托盘固位好，则其体医`学教育网搜集整理积变 化不大，无明显的临床影响。（3）弹性和永/ 久变形率： 硅橡胶具有较高的抗拉强度， 有良 好的弹性和可塑性，其永/久变形率低于 1%。（4） 适用于冠， 桥， 嵌体，高嵌体， 套铜冠， 附着 体等精密修复体的印模制取。 | 250ML*2+50M | 1套 | 315
自凝造牙粉 | 制做义齿基托材料， 有热凝和自凝两大类。制 作全口义齿及局部义齿的基托。 | 瓶 | 1 | 20
牙正畸带 环、颊面管 方丝弓 | 1.正畸颊面管系列产品， 只适用于牙列畸形患 者矫正用。 | 个 | 1 | 1.5
牙正畸带 环、颊面管 （直丝带 环颊面管 | 1.正畸颊面管系列产品， 只适用于牙列畸形患 者矫正用。 2.规格： 6、7 牙位。 3.产品包装 4 粒装/袋。 | 个 | 1 | 5
牙正畸牵 引钩（游离 牵引钩 | .材质为不锈钢，用于牙齿矫正，对牙齿生长 方向起到限制作用； 2.产品包装不少于 10 个/ 包。 | 袋 | 1 | 29
唇颊牵开器（口角拉钩） | 材质为不锈钢， 用于口腔手术的辅助工具，使 口腔手术视野扩大方便操作。 | 成人、儿童 | 1 | 48.5
正畸托槽 自锁 直丝弓托 槽(含正畸丝、颊面管） | 优质金属材料 20*1（上口*10 个，下口*10个底部坚固，固定强调补低于 2MP 具有一刚性 | 20*1 | 1 | 650
正畸托槽 直丝弓托 槽 | 优质金属材料 20*1（上口*10 个，下口*10个底部坚固，固定强调补低于 2MP 具有一刚性 | 20*1 | 1 | 80
正畸托槽 方丝弓托 槽 | 优质金属材料 20*1（上口*10 个，下口*10个底部坚固，固定强调补低于 2MP 具有一刚性 | 20*1 | 1 | 40
塑料牙托 | 材料外塑内钢， 用于口腔制作基托模型牙的工 具 | 大/中/小/边托 | 副 | 9
牙用不锈钢丝（各号） | 不锈钢丝是不锈钢材料制成的正畸丝 | 各型号 | 卷 | 38
不锈钢方 丝卵园型 （各号 | 不锈钢丝是不锈钢材料制成预成弓丝的正畸 丝，与正畸托槽配套使用。 | 各型号 | 盒 | 42