报价函

致:淮北市精神（心理）卫生中心

根据谈判方的采购公告，遵照有关规定，经研究上述采购公告的相关内容后，我方愿意参加该项目的谈判,随同本函我方同时提供报价一览表：

据此，我方宣布同意如下：

  - 我方愿意以人民币（大写、小写）（	元）的报价（含税），按合同主要条款及相关规范、技术要求等，承诺除了在商务差异表中列明的偏差外，我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，满足采购文件要求的质量标准，承担该项目。

  - 我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件及有关附件；我方放弃对采购文件有不明和误解的权利。

  - 我方承认报价函及相关文件是我方响应文件的组成部分。

  - 如果我方成交，我方将在规定的时间内同谈判方签订购销合同。如果违约，贵方有权中止我方成交并选择其它供应商。

  - 如果我方成交，我方将按照响应文件和合同的规定履行责任和义务；如果未成交，我方不争辩、不要求解释。

  - 我方同意所提交的响应文件在120日内有效。在此期间内如果成交，我方将受此约束。

  - 如另外达成协议并生效，贵方的采购文件、成交通知书、承诺函和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件一：

报价一览表

| 序号 | 维修内容 | 维修材料规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通下水道 | 人工 | 次 |  | 无材料费 |
| 2 | 疏通下水道 | 机械 | 次 |  | 无材料费 |
| 3 | 维修天花板 |  | 平方 |  | 材料费另计 |
| 4 | 更换天花板 | 铝塑扣板性 | 平方 |  | 含材料费 |
| 5 | 天花板龙骨 | 软钢龙骨 | 根 |  | 材料费 |
| 6 | 维修彩钢瓦 |  | 平方 |  | 材料费另计 |
| 7 | 刷乳胶漆 | 材料费占60% | 平方米 |  | 含铲除、底胶 |
| 8 | 修补水泥地坪 |  | 平方米 |  | 含水泥、黄沙 |
| 9 | 修补瓷砖 | 80型 | 块 |  | 含辅材 |
| 10 | 修补瓷砖 | 60型 | 块 |  | 含辅材 |
| 11 | 修补瓷砖 | 小面砖 | 块 |  | 含辅材 |
| 12 | 抢修水管爆裂 |  | 次 |  | 材料费另计 |
| 13 | 维修管道漏水 |  | 次 |  | 难易程度商谈 |
| 14 | 维修推拉门跑道 |  | 次 |  | 材料费另计 |
| 15 | 维修塑胶地板 |  | 平方米 |  | 含材料费 |
| 16 | 安装塑胶地板压条 |  | 根 |  | 含材料费 |
| 17 | 贴地板砖 |  | 平方 |  | 材料费另计 |
| 18 | 维修木地板 |  | 平方米 |  | 含材料费 |
| 19 | 打过墙洞 | 小型 | 个 |  |  |
| 20 | 打过墙洞 | 中型 | 个 |  |  |
| 21 | 打过墙洞 | 大型 | 个 |  | 根据实际情况商谈 |
| 22 | 维修便池感应阀 |  | 次 |  | 材料费另计 |
| 23 | 打墙洞，换阀带恢复墙面 |  | 次 |  | 条件难的，商议 |
| 24 | 更换大理石洗手台面 |  | 套 |  | 含材料及安装费 |
| 25 | 防冻保温 |  | 米 |  | 含材料费 |
| 26 | 窗纱更换 |  | 扇 |  | 材料费另计 |
| 27 | 临时用工 |  | 小时/人 |  |  |
| 28 | SBS防水处理 |  | 平方 |  | 含材料费 |
| 29 | 维修门窗 |  | 次 |  | 根据难易程度，商议 |
| 30 | 下水道盖板 |  | 每块 |  | 含材料费 |
| 31 | 延时阀 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 32 | 三角阀 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 33 | 脚踩阀 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 34 | 安装洗手盆 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 35 | 安装马桶 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 36 | 小便池 | 立式 | 个 |  | 材料费另计 |
| 37 | 立式面盆 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 38 | 弯头 |  | 只 |  | 材料费另计 |
| 39 | 闸阀 |  | 个 |  | 材料费另计 |
| 40 | PVC管 |  | 米 |  | 材料费另计 |
| 41 | PPR管 |  | 米 |  | 材料费另计 |
| 42 | PE管 |  | 米 |  | 材料费另计 |

单价合计:        元

注：以上表格可按此格式扩展。

供应商:(盖公章)

法定代表人或授权委托代理人:(签字或盖章)

日期：    年      月     日