雨花城投集团

工程建设项目

竞争性比选文件

项 目 名 称：长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程（部分)

比 选 人：长沙市雨花棚改投资有限责任公司

日      期： 2022年 12月 12 日

总  目  录

第一部分  竞争性比选公告

第二部分 申请人须知

第三部分  比选申请文件格式

第四部分  合同条款

第五部分  工程图纸及设计要求

第一部分  竞争性比选公告

1、比选条件

本项目长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程（部分)，项目建设单位（比选人）为长沙市雨花棚改投资有限责任公司。目前，该项目已具备施工条件，现对项目的工程施工进行公开竞争性比选。

2、项目概况与比选范围

2.1项目名称：长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程（部分)

2.2建设地点：洞井路以西 山水庭院以东                                                  2.3  建设规模：10KV普通工作井及转角工作井各2座，4孔电力埋管约10米，9孔电力埋管约85米，相关电力埋管配件（防火材料、防火封堵材料及电缆标志板等）

2.4  工程造价：256891.6元

2.5  工期要求：（1）开工时间：乙方办理项目进窗用电手续及施工图审查完毕后，甲方代表通知乙方进场，工程具备开工条件，乙方正式进场施工， 开始计算工期。

（2）安装工程工期：为开工后10个工作日，安装调试完毕， 验收合格并具备受电条件。（因甲方认可的进度计划超时时可顺延）

2.6  质量要求：（1）按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满足甲方的使用要求，工程竣工验收时须达到合格工程，争取达到优良工程标准。

（2）因乙方原因工程质量未达到标准，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。双方对工程质量评定意见不一致时，由有关职能部门进行裁决。

（3）因甲方自行施工的土建部分发生的一切问题，责任由甲方自负。

2.7  保修要求：按国务院2000年279号令规定进行保修。                                  2.8  比选范围：10KV普通工作井及转角工作井各2座，4孔电力埋管约10米，9孔电力埋管约85米，相关电力埋管配件（防火材料、防火封堵材料及电缆标志板等）(具体施工内容详见施工图纸和《工程量清单》)

3、比选申请人资格要求

3.1 企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

3.2 企业具备建设行政主管部门核发的 建筑机电安装工程专业承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质并同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）《承装（修、试）电力设施许可证》承装（修、试）五级及以上资质，资质证书处于有效期内；

3.3 企业具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期；

3.4 施工项目部关键岗位人员配备执行湘建建﹝2020﹞208号规定，本施工项目部关键岗位人员至少配备4 人，即项目负责人 1 人、技术负责人1人、施工员1  人、安全员 1 人。且关键岗位人员不得有在建项目，不接受比选申请人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员；

3.5 拟任项目负责人具备住房和城乡建设部注册 机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证。

3.6拟任的技术负责人应具有机电工程或电力工程相关中级及以上职称；

3.7施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得安全考核合格证书C证；以上资格证书均应在有效期内；

3.8省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明或官方查询网址；

3.9 根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与比选申请的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料。参与比选申请的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位在职员工。若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与比选申请，比选人将依法处理；

3.10本次竞争性比选  不接受  联合体形式；

3.11与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

4、评审办法

投标文件评审采取  经评审的最低报价法 ，采用申请人资格后审方式。

5、比选申请文件的获取及澄清答疑发布

5.1 获取比选文件的时间： 2022 年12月12日至12月14日，每天上午9时00分至12时00分下午13时00分至17时00分（北京时间，下同）。

5.2 获取比选文件的地点：长沙市雨花区圭香路瑞景苑雨花城投集团三楼招标采购部。

5.3 获取比选文件的材料要求：持法定代表人身份证明原件或授权委托书原件(附法定代表人身份证明原件)（须加盖公章）、个人身份证原件（须提供复印件并加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）。

5.2申请人若对比选文件有任何疑问，请于2022年12月15 日16时前以不署名的方式通过电子邮件发至比选人指定信箱（1491369244@qq.com），答疑文件于文件递交截止时间1天前以邮件的形式发送至申请人邮箱，敬请关注。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现申请单位名称。

6.比选申请文件的递交

6.1  比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）及开标时间为2022 年12月16日    10时00分（北京时间），地点为长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室；

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的比选申请文件，比选人不予受理；

6.3  召开开标会议时，比选申请人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书原件）、本人身份证原件、《承诺书》原件、比选申请文件及资格后审资料（原件或复印件加盖公章）准时参加。

7、开标

7.1  开标时间：2022年12月16日10：00时（北京时间）。

7.2  开标地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室

7.3  法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签到；否则，其比选将被拒绝。

8、联系方式

比选人：长沙市雨花棚改投资有限责任公司

地  址： 长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋雨花城投集团

联系人：徐女士、卞女士

联系电话： 0731-88091186

监管部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

第二部分   申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比 选 人：长沙市雨花棚改投资有限责任公司 地 址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋 联系人： 徐女士、卞女士 联系电话： 0731-88091186 |
| 2 | 项目名称 | 长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程（部分) |
| 3 | 建设地点 | 洞井路以西 山水庭院以东 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 建设范围 | 10KV普通工作井及转角工作井各2座，4孔电力埋管约10米，9孔电力埋管约85米，相关电力埋管配件（防火材料、防火封堵材料及电缆标志板等） |
| 6 | 计划工期 | （1）开工时间：乙方办理项目进窗用电手续及施工图审查完毕后，甲方代表通知乙方进场，工程具备开工条件，乙方正式进场施工， 开始计算工期。 （2）安装工程工期：为开工后10个工作日，安装调试完毕， 验收合格并具备受电条件。（因甲方认可的进度计划超时时可顺延） |
| 7 | 质量要求 | 按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满足甲方的使用要求，工程竣工验收时须达到合格工程，争取达到优良工程标准。 |
| 8 | 比选申请人 资质条件 | 详见比选公告要求 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织现场踏勘。 |
| 10 | 分 包 | 不允许任何形式分包。 |
| 11 | 项目控制价 | 本项目控制价与竞争性比选文件一同发布，控制价为：人民币贰拾伍万陆仟捌佰玖拾壹元陆角（￥256891.6元） |
| 12 | 文件有效期 | 60日历天，从递交文件截止时间算起 |
| 13 | 装订要求 | 所有纸质比选申请文件均要求胶装，不得使用活页装订，否则将按不响应招标文件实质性要求处理，提倡双面打印。 |
| 14 | 签字和（或）盖章要求 | 申请文件封面、报价函、竞争性比选文件规定处必须同时由申请人的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章和加盖企业法人公章。 |
| 15 | 比选申请文件份数 | 纸质比选申请文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；资格审查资料正本壹份。 |
| 16 | 文件递交截止时间 | 2022年12月16日上午10:00整(北京时间) |
| 17 | 文件递交地点 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同文件递交截止时间 开标地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室 |
| 19 | 开标程序 | 1、密封情况检查：申请人代表检查确认 2、开标顺序：随机 |
| 20 | 开标会议到场人员要求 | 召开开标会议时比选申请人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（原件、本人身份证原件）、《承诺书》原件、比选申请文件和资格后审资料（原件或复印件加盖公章）准时参加。 |
| 21 | 履约担保 | 无 |
| 22 | 资格审查所需资料要求及相关说明 | 资格后审主要对以下资料进行审查（不限于）： （1）企业营业执照（原件或复印件加盖公章）； （2）企业资质等级证书（原件或复印件加盖公章）； （3）安全生产许可证（原件或复印件加盖公章）； （4）项目负责人的注册建造师证及B类安全生产考核合格证（原件或复印件加盖公章）； （5）技术负责人职称证（原件或复印件加盖公章）； （6）施工员相关岗位证书，安全员C类安全生产考核合格证（原件或复印件加盖公章）； （7）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； （8）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明原件。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明或官方查询网址。 注：申请人应提供省外企业的关键岗位人员证书真实性证明文件原件、无在建工程证明原件。 （9）拟任本项目的关键岗位人员必须是本企业在职职工 |
| 23 | 其他 | 1、申请人在比选申请文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按比选申请文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该比选申请人有利的，按照不合格比选申请人处理。已被列为中选候选人的，取消其中选候选人资格。已中选的，依据有关法律法规规章的规定处理； 2、中选通知书发出以前，中选候选人及其拟任建造师的情况发生变化，致使其达不到合格申请人资格条件的，取消其中选候选人资格； 3、根据长发改〔2011〕229号文的规定，比选人将在公示后对中选人进行资格条件的复审； 4、比选申请文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以《雨花城投集团采购管理制度》和《雨花城投集团比选实施细则》的有关规定为准。 |

比选申请人须知

1、总则：

1.1比选人

比选人名称：长沙市雨花棚改投资有限责任公司

单位地址：  长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋

联 系 人： 徐女士、卞女士

电    话：  0731-88091186

1.2 项目说明：

工程名称：长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程

工程概况：10KV普通工作井及转角工作井各2座，4孔电力埋管约10米，9孔电力埋管约85米，相关电力埋管配件（防火材料、防火封堵材料及电缆标志板等）

建设地点：洞井路以西 山水庭院以东

质量要求：按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满足甲方的使用要求，工程竣工验收时须达到合格工程，争取达到优良工程标准。

要求工期：

1.3 项目范围：

本次比选内容为：长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程，本工程已完成施工图设计，各申请人依据项目施工图内容严格进行工程施工。

1.4申请人的合格条件

（1）参加比选的单位必须具有类似项目施工经验，提供业绩证明。配备专业技术人员、安全员，如需特种作业人员，必须持证上岗，如电焊证、电工证、钢筋加工证等。

（2）在设备、人员和资金等方面均能满足执行本工程要求。

（3）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德.

（4）申请人必须对整个项目工程响应文件要求，只对响应项目工程中的部分工程的，将不予考虑。

（5）本项目工程不准任何形式的分包和转包。

1.5比选申请期间的费用：比选申请人在此过程中发生的一切费用，不论其比选申请是否为比选人接受，均由比选申请人自行负担。

1.6现场考察

（1）比选人不统一组织申请人对现场及其周围环境进行考察，申请人可根据需要自行对施工现场进行考察，费用自理。

（2）在现场考察过程中，申请人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，比选人均不负责。

2.公开竞争性比选申请文件

2.1竞争性比选申请文件的组成：本合同的竞争性比选申请文件包括下列文件及所有发出的补充资料的书面记录。包括下列内容：

第1部分  竞争性比选公告

第2部分  申请人须知

第3部分  申请文件格式

第4部分  合同附件

第5部分  技术标准及施工图纸

2.2 申请人应认真审阅竞争性比选申请文件中所有的申请人须知、合同条款、规定格式、技术规范和工程图纸。

2.3 竞争性比选申请文件的修改：在截止时间前 一 天，比选人可能会以补充通知的方式修改竞争性比选申请文件，补充通知将在长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网（www.csyhct.com）进行发布，所有潜在的申请人均可以通过网上进行查阅，补充通知作为竞争性比选申请文件的组成部分，对双方均起约束作用。

3.比选报价

3.1 根据湖南省、长沙市、雨花区最新相关规定执行。

3.2 结算方式：按实结算，具体详见本项目合同条款。

4.比选申请文件

4.1比选申请文件的编制

4.1.1 比选申请文件和与比选有关的所有文件均应使用中文。

4.1.2 除工程规范另有规定外，比选申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2 比选申请文件的组成

4.2.1  比选申请文件应由报价函部分和资格审查文件部分组成。

4.3 比选申请文件的签署

4.3.1比选申请文件的盖章、签署应按竞争性比选文件要求的比选申请文件格式，在法定代表人或授权代理人签字或盖章处签名或盖其私人印章；在比选申请人盖章处盖单位公章。

4.3.2比选申请文件的密封与标识：

比选申请文件的正本与副本应分开包装，分开密封，比选申请文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖比选申请人单位公章。

在比选申请文件密封袋上应注明下列识别标志：

（1）比选人名称：                    ；

（2）项目名称：                      ；

（3）      年    月    日  时  分比选，此时间以前不得开封。

4.3.3未按以上要求密封和加写标记的比选申请文件将不予受理。

4.4 比选申请文件的递交

4.4.1比选申请文件应该在比选申请人须知前附表中规定的比选申请文件递交截止时间前递交。比选人将不予接收迟到的比选申请文件。

4.4.2比选申请文件的补充、修改：

在比选申请文件递交截止时间之后，申请人不得补充、修改比选申请文件。在比选申请文件递交截止时间至比选有效期满之前，申请人不得撤回其比选申请文件，否则其比选保证金将被没收。

5.文件评审

5.1 评审委员会

竞争性比选申请文件评审工作由评审委员会负责。评审委员会委员为3人或3人以上的单数，由采购实施部门、需求部门、支撑部门、评审专家等组成。与参加比选申请人存在经济利益或亲属关系的评标专家应当回避。

5.2 竞争性比选活动应当按比选公告规定的时间和地点进行，接受长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室的监督。

5.3 评审程序

5.3.1开标

比选人在监督机构的监督下，在竞争性比选申请文件规定的地点、时间当场开封所有比选申请文件，并当场予以唱标。

5.3.2评审会议

评审会议按照以下程序进行：

（一）资格性审核。对比选申请人提交的资质文件原件进行审核，通过原件审核的申请文件进行资格性审查，资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及竞争性比选申请文件等规定，对比选申请文件的资质证明文件、资格文件及其它材料等进行检查和评价；

符合下列条件之一的为无效申请文件：

- 申请文件未按规定密封的；

- 申请文件无单位公章的、无其法定代表人签字或盖章（或其授权委托代理人签字或盖章）的以及申请人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

- 申请文件未按竞争性比选申请文件要求填写或内容不全、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 申请人递交两份或多份内容不同的申请文件,或在一份申请文件中有两个或多个报价,且未声明哪一个有效；

- 各申请人之间的比选申请文件内容非正常一致的（含工程量清单附表），串通合作抬高或压低报价的。

- 以他人的名义参加比选、串通比选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参与比选的；

- 申请人之间的申请文件或者比选人要求提供的相关资料相互混装的；

- 实质上不响应竞争性比选申请文件要求的；

- 申请人之间的保证金出自同一单位、个人或者同一银行账户的；或者保证金没有从申请人基本账户汇出的；

- 申请人的报价超过预算价的；低于成本价的；

- 投标申请文件不符合国家相关法律条款的；

- 特殊条款：（行业特殊要求）。

（三）报价评审：采取 经评审的最低报价法 。

经资格性审核、符合性审核认定为不合格申请文件和申请人的报价高于控制价的，不进入基准价的计算。

基准价= A1+A2+........+AnN

评审步骤：

1、对通过初步评审的申请人报价进行评审，如果发现申请人经修正的报价≤基准价×94%时(x为4%-8%,由业主自行决定)，将被视为低于成本价，该申请文件按作废处理

2、如果申请人的报价没有低于市场成本价的，评审委员会依据比选文件的要求对所有申请人的报价分别进行评审、比较和排序，即按照符合工程建设需求、质量和服务满足设计要求且报价最低的原则确定中选人。

3、评审委员会及其成员不得增加、减少和另外细化本公开竞争性比选申请文件中规定的标准和方法，也不得要求（或接受）比选申请人提供额外（比选申请文件以外）的资料和说明。

6.中选

6.1由审委员会提交书面评标报告并推荐不超过3名中选候选人，同时标明排列顺序。招标人应当在评标委员会推荐的中选候选人中确定中选人。

6.2满足竞争性比选申请文件要求且合理低价的申请人为第一中选候选人。

6.3如出现满足竞争性比选申请文件要求且合理最低价相同的申请人，则由比选人通过随机抽取的方式抽取第一中选人。申请人代表先抽签决定本单位序号，经监管机构记录备案，再由比选人随机抽取确定一个且唯一个序号，该序号对应申请单位即为该项目中选候选人。经纪检监察室、项目建设单位确认结果后，随机抽取工作结束。

7.结果公示

比选人将在《长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网（www.csyhct.com）网上发布公开竞争性比选中选结果公示，公示期为三个工作日。对公示结果无异议的，公示结束后比选人应向第一中选候选人发出中选通知书。

8.重新比选和不再招标

8.1 有下列情形之一的，比选人将重新组织竞争性比选活动：

（1）文件递交截止时间止，申请人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有申请人的文件均被否决的；

8.2 重新组织竞争性比选活动后，申请人仍少于3个或者所有申请人的文件均被否决的，经原审批部门批准后采取固定价比选方式确定承包人。

9.纪律与监督

8.1严禁申请人向参与比选活动的的以及参与评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与工作有关的信息。

8.2申请人在比选过程严禁互相串通、结盟，损害比选活动的公开性和竞争性，或以任何方式影响其他申请人参与正当比选申请。

8.3如发现申请人有上述不正当竞争行为，将取消其申请人的资格；如若已中选，将取消其中选资格。

8.4纪律监督：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

电    话：0731-88091172

邮    编：410014

地    址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋雨花城投集团

第三部分  比选申请文件格式

正本或副本

（项目名称）

比选申请文件

项目名称：

申请人（公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年      月     日

一、申请文件报价函部分

1、报价函

致：  （比选人名称）    ：

1．经仔细阅读和研究  （项目名称 ）  的竞争性比选申请文件，遵照《中华人民共和国招标比选法》等有关文件规定，我单位经踏勘项目现场和研究上述文件的合同条款、图纸、技术标准和要求、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元（RMB￥         元）的报价，并按上述图纸、合同条款、工程量清单、技术标准和要求承包上述工程的施工、装修、测试，直到竣工验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书后 7 天内开始建设工作，并在合同协议书所规定的时间内完成合同内所有工作。

3．我方理解，最低报价不是中选的唯一条件，贵方有选择中选人的权利。

4．除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本比选申请文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

5．我方以金额为人民币     万元作为比选保证金与本比选申请文件同时递交。

6．在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供后续服务。

7. 我们理解，你单位不一定接受最低报价或你单位接到的其他任何合作。同时也理解，你单位不负担我们的任何费用。

比选申请人：           （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：   （签字并盖章）

邮政编码：	     	电话：	         传真：

日期：         年        月      日

2、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

3、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）     系      （比选申请人名称）      的法定代表人，现授权委托      （比选申请人名称）       的    （姓名）    为我公司签署本项目比选申请文件的法定代表人授权委托代理人，我承认该代理人全权代表我所签署的本项目的比选申请文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字或盖章） 性别：        年龄：

申请人：             （签字或盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如申请人由法定代表人亲自签署比选申请文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

授权代理人身份证复印件

（注：此授权委托书由申请单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位公章和法定代表人签字，在开标时需单独递交一份给监委现场进行查验，否则，视为自动放弃资格。）

4、开标一览表

申请人名称：                                    金额单位：人民币元（保留两位小数）

| 序号 | 单位名称 | （单位名称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | （项目名称） |
| 2 | 报价（元） | 总报价：（小写） （大写） |
| 4 | 工期（日历天） |  |
| 5 | 质量标准 |  |
| 6 | 服务承诺 |  |
| 7 | 项目负责人 |  |
| 8 | 备 注 |  |

申请人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注： 1、开标一览表中的报价应与投标函中的报价要求一致，否则按二个报价处理。

## 二、申请文件资格审查文件格式

5、申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、营业执照

7、资质证书

8、基本开户许可证明

9、安全生产许可证

10、主要技术和管理人员情况汇总表

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 |  |  | 身份证 号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

注：1、关键岗位人员配备不得低于本竞争性比选申请文件规定的最低配置标准。

2、省外企业项目部关键岗位人员如持有省外住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门的监管部门出具的证书真实性证明（复印件）。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门的监管部门提供现场项目部关键岗位人员无在建项目证明（复印件）。

11、主要技术和管理人员简历表

（项目负责人、技术负责人…）（每个岗位一张表）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注“项目部关键岗位人员简历表”中：

1、项目负责人应附身份证、相关职称证和安全生产考核合格证（原件或复印件加盖公章）。

2、技术负责人应附身份证、相关职称证（原件或复印件加盖公章）。

3、其他人员中施工员的省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书（原件或复印件加盖公章）和身份证复印件；安全员的省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全考核合格证书C证（原件或复印件加盖公章）和身份证复印件。

12、承诺书

（比选人名称）：

我单位已详细阅读贵单位 　                     项目比选申请文件，现就参加本项目比选有关事项郑重承诺如下：

1、我单位参与本项目比选活动系本公司自愿行为。

2、遵守国家、省、市、区有关招标比选的法律、规章及规范性文件。

3、遵守雨花城投集团各项管理制度和现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护雨花城投集团服务市场秩序。

4、比选申请文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

5、保证没有组织、参与围标、串标行为。

6、不与比选人、评审委员会成员以及其它申请人私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。

7、若中选，我公司将按照比选文件、申请文件的约定，及时与比选人签订合同，严格履行合同条款内容。

8、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

申请单位：（公章）                 法定代表人：（签字和印鉴）

联系地址：　　　　　　　　　　　   邮编：

联系人：　　　　　　　　　　　　  电话：

年　  月　  日

（注：此承诺书由比选单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位和法定代表人的印鉴，装入申请文件正本中。同时在开标时需单独递交一份给监委现场进行查验，否则，视为自动放弃资格。）

13、关键岗位人员无在建承诺书

14、竞争性比选文件要求的其它资料

提交的或其他有必要提交的比选资料

（格式自定）

二、已标价的工程量清单

1、工程量清单

比选申请人：                    （盖章）

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 小计（小写）： |  |  |  |  |  |
| 总报价人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

授权代表人（签字）：

说明：

1、申请人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材的总报价等，比选报价表中费用缺漏项可认为已包括在其它分项目价格当中。如在质保期内中有任何遗漏，均由中选人免费提供，比选人不再支付任何费用。

2、开标一览表中的报价应与投标函中的报价要求一致，否则按二个报价处理。

3、表后附详细的工程量清单附表。

2、工程量清单附表

投标报价书按湘建价[2020]56号、湘建价[2016]160号、湘建价[2016]72号、、湘建价[2020]46号文规定编制。

第四部分  工程合同条款

长橡B10KV林德线008-014#杆

线迁移工程（市政部分)

甲方：长沙市雨花棚改投资有限责任公司

乙方：

受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商达成如下合同协议。

一、	工程概况和主要工作内容

第1条工程概况

1.1.1工程名称：长橡B10KV林德线008-014#杆线迁移工程

1.1. 2工程地址：洞井路以西 山水庭院以东

1. 3设计单位：湖南湘福电力设计有限公司

1.2主要工作内容：

10KV普通工作井及转角工作井各2座，4孔电力埋管约10米，9孔电力埋管约85米，相关电力埋管配件（防火材料、防火封堵材料及电缆标志板等）

1.3开、竣工时间

  - 1开工时间：乙方办理项目进窗用电手续及施工图审查完毕后，甲方代表通知乙方进场，工程具备开工条件，乙方正式进场施工， 开始计算工期。

- 2安装工程工期：为开工后10个工作日，安装调试完毕， 验收合格并具备受电条件。（因甲方认可的进度计划超时时可顺延）

二、	双方一般责任

第2条甲方工作

- 1甲方委派	为驻工地代表以对工程项目进行监督管理，负责协调和处理工程施工中的有关问题。

- 2.    2做好进入施工现场的联系协调工作，及时通知乙方进场配合 施工。

- 3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底。

- 2.   4为乙方提供必要的现场施工条件。

- 5按合同的约定及时支付工程款。

- 2.   6所有涉及与工作内容有关的城建、绿化、市政、职能部门费用及手续由甲方负责。

第3条乙方工作

3.1乙方委派	为乙方驻工地代表，全面负责工程施工工

作。

- 2按照甲方代表要求，向甲方代表提供工程进度计划及相关的 资料和报告。

3.3乙方必须按照甲方的总体计划安排，做好配电施工的进度计 划，并按甲方认可后的进度计划进行施工。

- 4按有关规定做好施工现场的安全防护工作，爱护现场建筑和 设施，不得妨碍甲方现场其他各项工作的正常进行。

- 5遵守甲方的有关规定和相关规范要求，保持现场文明施工， 不影响其他配套工作的进行。

第4条工期延期

4.1下列原因所造成的影响可计算工期顺延:

- 11甲方确认的设计变更导致的工程量变化;

- 12因甲方原因造成工程不能按期完成；

- 13连续停电24小时以上；

4. 14不可抗因素使工程受阻；

4. 15因供用电手续不完善影响施工进度；

4. 16申请停电周期不计入合同有效期内。

4.2 除非法律规定或合同约定可以顺延工期，否则乙方每延期竣工一日，应按照合同总价万分之五的标准支付违约金。

三、质量与验收

第5条检查和返工

5.1乙方应按设计标准，施工规范要求及合同约定条款或甲方出具的非强制性技术规范变更通知进行施工，并接受甲方不定期的检查。

5.2经检查和检验不合格的设施和设备，乙方无条件更换和纠正，并承担相关损失，属9.1条约定的变更引起的投资额增加由甲方承担。

第6条工程质量等级

6. 1按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设 计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满 足甲方的使用要求，工程竣工验收时须达到合格工程，争取达到优良工程标准。

6.2因乙方原因工程质量未达到标准，甲方有权要求乙方在合理 期限内无偿修理或返工。双方对工程质量评定意见不一致时，由有关职能部门进行裁决。

- 3因甲方自行施工的土建部分发生的一切问题，责任由甲方自

负。

- 承包及结算方式

- 第7条工程合同价款支付及结算

7.1承包方式及支付：本合同釆用固定总价包干，合同总价为：      ，(小写     )，本合同价款已综合考虑了承包人的成本、费用、税金、利润、保险等所有因素。

- 2工程竣工时，须经甲方、区财评中心等相关部门参与现场查 验，如乙方完全按实际施工图纸、相关施工方案及要求进行施工，甲 方可凭预算评审报告、竣工验收报告，直接按包干总价与乙方办理竣 工结算，否则要按规定报审，调整工程造价。

7. 3工程竣工验收合格后，如合同工作内容及工程量无增减，可凭区财评中心参与验收的“竣工验收报告”及施工合同进行工程款支 付，支付至合同金额的97%，3%留作质保金在保修期期满后支付。

第8条保修

8.1保修期从甲方和有关部门验收合格后，自竣工验收合格之曰开始计算壹年。

8.2乙方负责维修由乙方购置的设备和因乙方原因形成的质量缺陷工程，所发生的费用从质保金中支付，不足部分由乙方承担，如 乙方接到甲方维修通知后天内未处理，甲方可自行维修，所发生的费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。非乙方责任发生的故障，由责任方处理。

五、其他

第9条安全施工

9. 1本工程在实施过程中，如因现场不具备施工条件或危及电网 安全可靠运行等原因致使方案变更，则本合同中的价格、工期等条款 必须做出相应调整或终止本合同。

9. 2本工程如涉及运行中主电缆开T,在施工现场出现电缆因运 行时间过长或环境影响实验不合格，将导致本工程方案变更或无法实 施，则本工程合同工期顺延，由方案变更而产生的增补费用由甲方承 担。

- 3乙方应按有关规定，釆取严格的安全防护措施，承担由于自 身安全措施不力造成的一切责任后果和因此产生的费用，非乙方责任 引起的责任事故，由责任方承担责任和相关费用。

第10条

10.1甲乙双方法定代表人或委托代理人在合同书上签字并加盖 双方单位公章后，合同生效。甲乙双方在发生纠纷双方不能进行协调 解决时，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。

10.2本合同文本主要条款解释，按建设工程施工合同 (GF-91-〇2〇l)的相关条款执行。

- 3本合同一式肆份，双方各持贰份。

甲方：                    乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

(签章）                          (签章）

委托代理人：                      委托代理人：

开户行：         开户行：

账号：          账号：

年 月 曰        年  月  曰

- 工程图纸

（如有，则在项目报名时获取）