## E7招标控制价扉页2022
E.7 招标控制价扉页
| 雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 1021484.02
（大写）： |  | 壹佰零贰万壹仟肆佰捌拾肆元零角贰分
招 标 人： | 1 |  | 造价咨询人： | 1
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | 1 |  | 法定代表人 或其授权人 ： | 1
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 001 |  | 复 核 人 ： | 001
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03

## E13单项工程汇总表2022
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数 | 取费专业
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 雨花城投16号地块附属工程 | 1021484.02 | 6662.85 |  | 978364.67 | 30468.42 |  |  | 346.09 |  |  |  | 1339.88 |  | 20218.78 | ...
1.1 | 包干价 | 792528.9 |  |  | 768780.24 | 23748.66
1.2 | 临时道路 | 88610.67 | 3760.13 |  | 82534.91 |  |  | 0.16 | 132.06 | 6.25 |  | 0.6 | 518.56 | 9 | 7825.11 | 93.5
1.3 | 地磅基础 | 44395.65 | 1820.88 |  | 41414.5 |  |  | 0.16 | 66.26 | 6.25 |  | 0.6 | 259.81 | 9 | 3920.53 | 93.5
1.4 | 临时用水1 | 11692.98 | 161.75 |  | 11225.13 |  |  | 0.16 | 17.96 | 11.5 |  | 0.6 | 68.43 | 9 | 1032.59 | 93.5
1.5 | 临时用水2 | 4138.06 | 95.16 |  | 3934.62 |  |  | 0.16 | 6.3 | 11.5 |  | 0.6 | 24.22 | 9 | 365.43 | 93.5
1.6 | 低压新装工程 | 26128.35 | 263.87 |  | 25180.32 |  |  | 0.16 | 40.29 | 11.5 |  | 0.6 | 152.91 | 9 | 2307.37 | 93.5
1.7 | 喷淋 | 46844.63 | 322.85 |  | 45294.95 |  |  | 0.16 | 72.47 |  |  | 0.6 | 274.14 | 9 | 4136.8 | ...
1.7.1 | 土建部分 | 338.78 | 18.53 |  | 311.4 |  |  | 0.16 | 0.5 |  |  | 0.6 | 1.98 | 9 | 29.92 | ...
1.7.1.1 | 高杆喷淋 | 338.78 | 18.53 |  | 311.4 |  |  | 0.16 | 0.5 | 6.25 |  | 0.6 | 1.98 | 9 | 29.92 | 93.5
1.7.2 | 安装部分 | 46505.85 | 304.32 |  | 44983.55 |  |  | 0.16 | 71.97 | 11.5 |  | 0.6 | 272.16 | 9 | 4106.88 | 93.5
1.7.2.1 | 高杆喷淋 | 40945.24 | 134.12 |  | 39738.55 |  |  | 0.16 | 63.58 | 11.5 |  | 0.6 | 239.62 | 9 | 3615.83 | 93.5
1.7.2.2 | 围挡喷淋 | 5560.61 | 170.2 |  | 5245 |  |  | 0.16 | 8.39 | 11.5 |  | 0.6 | 32.54 | 9 | 491.05 | 93.5
1.8 | 其他 | 7144.78 | 238.21 |  |  | 6719.76 |  | 0.16 | 10.75 | 6.25 |  | 0.6 | 41.81 | 9 | 630.95 | 93.5
合 计 |  | 1021484.02 | 6662.85
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表2022
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 |  |  | 专业: |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 978364.67
1 | 直接费 |  |  | 952727.91
1.1 | 人工费 |  |  | 27078.43
1.2 | 材料费 |  |  | 923865.67
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算) |  | 36195.62
1.3 | 机械费 |  |  | 1783.81
1.4 | 其他费
2 | 管理费 |  |  | 16250.16
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润 |  |  | 10105.06
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 37477.36
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 30468.42
1.1 | 直接费 |  |  | 31197.8
1.1.1 | 人工费 |  |  | 3183.35
1.1.2 | 材料费 |  |  | 26802.54
1.1.3 | 机械费 |  |  | 1211.91
1.2 | 管理费 |  |  | 567.6
1.3 | 利润 |  |  | 352.91
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) |  | 346.09
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) |  | 1339.88
四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 1017181.91
五 | 销项税额 | 四 |  | 20218.78
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 1021484.02
取费模板名称:[2022]146号文预算

## E18工程量清单计价表不含量为02022
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 | [5 empty] | 标段: | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  |  | 1008833.09 |  |  |  |  | 16817.76 |  |  |  | 10457.97
| 1.1 | 包干价 |  |  |  |  | 792528.9
1 | 010101001003 | 清表（乔灌木砍伐及外运） |  | m2 | 43339.5 | 5 | 216697.5 |  | 分部分项
2 | 010401001001 | 洗车设备、安装拆除及摊销费用 | 1.土方工程量20万立方以上 2.洗车设备2套 3.洗车槽土建 | 座 | 2 | 213000 | 426000 |  | 分部分项
3 | 010606013001 | 路基箱（板） | 1.路基箱：5m*1.3m*0.13m，重量1.35t/块 2.路基板：5m*3m*0.02m、5m*1.5m*0.02m 3.暂估量，结算时按实际签证确认量计算 | 元/t/天 | 8755.92 | 11 | 96315.12 |  | 分部分项
4 | 010902001001 | 绿网覆盖 | 1.规格:综合考虑 | m2 | 8152.7 | 2.2 | 17935.94 |  | 分部分项
5 | 002001001 | 30m雾炮机（工期按暂3个月考虑） |  | 台 | 1 | 125.62 | 125.62 |  | 分部分项
6 | 011501018002 | 地磅磅房(箱式集装箱) | 1.规格:3.6*7.2m 2.使用天数：三个月 | 天 | 180 | 7.5 | 1350 |  | 分部分项
7 | 010101001004 | 挖机台班 | 1.斗容量：1.5m³ 2.工程量暂估，结算时按实际签证计算。 | 台班 | 3.2875 | 2393.6 | 7868.96 |  | 分部分项 | 93.5
8 | 04B004001001 | 施工围挡使用费 | 1.名称：2021新型装配式 2、规格型号：2m 高，镀锌钢板1.2mm 厚，组装式 3、按 2021 年长沙市施工围档标准图集要求，含太阳能警示灯、黄黑警示带、水泥墩等。 4、暂按长期使用考虑，结算时按建设方确认实际量计算。 | m | 153 | 155.22 | 23748.66 |  | 单价措施 | 93.5
9 | 010101001005 | 人工工日 | 1.工程量暂估，结算时按实际签证计算 | 工日 | 16.625 | 149.6 | 2487.1 |  | 分部分项 | 93.5
| 1.2 | 临时道路 |  |  |  |  | 82534.91 |  |  |  | 9.65 | 8959.32 | 2 |  | 6 | 5570.54
10 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | m3 | 110.45 | 4.56 | 503.65 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 42.36 | 2 |  | 6 | 26.33
11 | 010101001001 | 原土夯实 |  | m2 | 379.24 | 1.95 | 739.52 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 62.95 | 2 |  | 6 | 39.14
本页小计 | [6 empty] | 793772.07
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 | [5 empty] | 标段: | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
12 | 010401001006 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖，砖胎膜 | m3 | 6.5 | 682.42 | 4435.73 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 443.86 | 2 |  | 6 | 275.98
13 | 040203007001 | 混凝土道路 | 1.混凝土强度等级:C30 2.位置:1、2号出口地磅基础 | m3 | 110.45 | 546.87 | 60401.79 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 6839.84 | 2 |  | 6 | 4252.73
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400 直径12 | t | 2.95 | 5577.7 | 16454.22 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 1570.31 | 2 |  | 6 | 976.36
| 1.3 | 地磅基础 |  |  |  |  | 41414.5 |  |  |  | 9.65 | 4338.68 | 2 |  | 6 | 2697.57
15 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | m3 | 45.31 | 4.56 | 206.61 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 17.38 | 2 |  | 6 | 10.8
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.07 | 562.24 | 5661.76 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 621.12 | 2 |  | 6 | 386.18
17 | 040203007001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.位置:地磅基础 | m3 | 37.078 | 537.5 | 19929.43 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 2266.65 | 2 |  | 6 | 1409.3
18 | 010501001002 | 垫层模板 |  | m2 | 8.934 | 48.52 | 433.48 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 38.75 | 2 |  | 6 | 24.09
19 | 040203007002 | 混凝土基础模板 | 1.位置:地磅基础 | m2 | 29.85 | 59.35 | 1771.6 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 156.88 | 2 |  | 6 | 97.54
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400 直径14 | t | 2.322 | 5298.3 | 12302.65 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 1188.17 | 2 |  | 6 | 738.74
21 | MH020501001 | 电力电缆 | 1.YJV-3*2.5铜电缆低压电缆 | m | 71.5 | 15.51 | 1108.97 |  | 分部分项 |  | 9.65 | 49.73 | 2 |  | 6 | 30.92
| 1.4 | 临时用水1 |  |  |  |  | 11225.13 |  |  |  | 32.16 | 743.1 |  |  | 20 | 462.15
22 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN50 镀锌钢管 | m | 6 | 34.11 | 204.66 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 12.3 |  |  | 20 | 7.65
23 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 | 403.13 | 403.13 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 22.51 |  |  | 20 | 14
24 | 010607003001 | 不锈钢水表箱架 |  | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
25 | 031001006001 | 给水用聚乙烯PE管DN50 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE，DN50 | m | 170 | 22.91 | 3894.7 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 451.01 |  |  | 20 | 280.5
26 | 031006015001 | 钢制水桶 | 1.型号、规格:1.5m*1.5m*2m*0.06厚 | 台 | 1 | 3811.32 | 3811.32 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 128.64 |  |  | 20 | 80
27 | 031006015001 | 塑料水箱 | 1.材质、类型:PVC 2.型号、规格:5立方米 | 台 | 1 | 2411.32 | 2411.32 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 128.64 |  |  | 20 | 80
本页小计 | [6 empty] | 133931.37
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 | [5 empty] | 标段: | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.5 | 临时用水2 |  |  |  |  | 3934.62 |  |  |  | 32.16 | 437.17 |  |  | 20 | 271.9
28 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN40 | 组 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 22.51 |  |  | 20 | 14
29 | 031001006001 | 给水用聚乙烯PE管DN50 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE，DN50 | m | 156.3 | 22.91 | 3580.83 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 414.66 |  |  | 20 | 257.9
| 1.6 | 低压新装工程 |  |  |  |  | 25180.32 |  |  |  | 32.16 | 1212.24 |  |  | 20 | 753.95
30 | MH020602001 | 电杆组立(破坏性拆除） | 1.非预应力230/12米电杆拆除 | 根 | 6 | 163.27 | 979.62 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 180.9 |  |  | 20 | 112.5
31 | MH020121001 | 拉线（破环性拆除） |  | 套 | 4 | 20.7 | 82.8 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 17.72 |  |  | 20 | 11.04
32 | 030410002001 | 横担组装（破坏性拆除） |  | 组 | 6 | 19.47 | 116.82 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 25.02 |  |  | 20 | 15.54
33 | 040802003001 | 导线架设（拆除） | 1.JKLYJ-70低压架空绝缘线拆除 | km | 0.66916 | 387.84 | 259.53 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 53.05 |  |  | 20 | 33
34 | MH020606001 | 杆上设备（拆除） |  | 台 | 1 | 10.14 | 10.14 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 2.17 |  |  | 20 | 1.35
35 | MH020602001 | 电杆组立 | 1.非预应力230/12米电杆 | 根 | 2 | 1512.62 | 3025.24 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 313.56 |  |  | 20 | 195
36 | MH020121001 | 拉线 |  | 套 | 2 | 138.26 | 276.52 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 29.02 |  |  | 20 | 18.06
37 | 030410002001 | 横担组装 |  | 组 | 4 | 287.18 | 1148.72 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 66.72 |  |  | 20 | 41.52
38 | 040802003001 | 导线架设 | 1.JKLYJ-120低压架空绝缘线 | km | 0.4092 | 27794.82 | 11373.64 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 196.38 |  |  | 20 | 122.13
39 | MH020606001 | 杆上设备 | 1.计量装置 | 台 | 1 | 571.11 | 571.11 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 8.68 |  |  | 20 | 5.4
40 | MH020501001 | 电力电缆 | 1.VV-4-120低压电缆 2.含电缆终端头2个 | m | 30 | 150.16 | 4504.8 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 157.32 |  |  | 20 | 97.84
41 | MH020501001 | 电力电缆 | 1.VV-4-50低压电缆 2.含电缆终端头2个 | m | 38 | 74.51 | 2831.38 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 161.7 |  |  | 20 | 100.57
| 1.7 | 喷淋 |  |  |  |  | 45294.95 |  |  |  |  | 559.65 |  |  |  | 348.95
| 1.7.1 | 土建部分 |  |  |  |  | 311.4
| 1.7.1.1 | 高杆喷淋 |  |  |  |  | 311.4 |  |  |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [6 empty] | 29114.94
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 | [5 empty] | 标段: | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
42 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 | 432.5 | 311.4 |  | 分部分项 |  | 9.65 |  | 2 |  | 6
| 1.7.2 | 安装部分 |  |  |  |  | 44983.55 |  |  |  | 32.16 | 559.65 |  |  | 20 | 348.95
| 1.7.2.1 | 高杆喷淋 |  |  |  |  | 39738.55 |  |  |  | 32.16 | 67.55 |  |  | 20 | 42
43 | 001001001 | 高杆喷淋 | 规格型号：7.5千瓦自动增压控制柜、6米高杆、 水箱22升、泵头360度旋转 | 套 | 4 | 7600 | 30400 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
44 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:高杆喷淋 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯PE管DN25 4.连接形式:电熔连接 | m | 156 | 9.75 | 1521 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
45 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:YJV3*4+1*2.5 | m | 100 | 15.51 | 1551 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
46 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:YJV3*10+1*6 | m | 10 | 32.79 | 327.9 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJLV5*10 | m | 90 | 16.73 | 1505.7 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 67.55 |  |  | 20 | 42
48 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1号、2号高杆喷淋三级控制箱 2.规格:300*400mm，含C63漏电保护开关2个 3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 340.37 | 340.37 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
49 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:二级控制箱 2.规格:800*1000mm，含160A熔断式断路开关1个、160A漏电保护器1个、C63开关8个 3.安装方式:明装 | 台 | 2 | 2046.29 | 4092.58 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
| 1.7.2.2 | 围挡喷淋 |  |  |  |  | 5245 |  |  |  | 32.16 | 492.1 |  |  | 20 | 306.95
50 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:围挡喷淋 2.介质:给水 3.材质、规格:聚乙烯PE管DN25 4.连接形式:电熔连接 | m | 115 | 9.75 | 1121.25 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
51 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:YJV3*2.5 | m | 115 | 9.07 | 1043.05 |  | 分部分项 |  | 32.16 |  |  |  | 20
52 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:喷淋 2.材质、规格:DN12高压喷淋管、高压喷淋嘴1.5米/个安装 | m | 210 | 14.67 | 3080.7 |  | 分部分项 |  | 32.16 | 492.1 |  |  | 20 | 306.95
本页小计 | [6 empty] | 45294.95
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 | [5 empty] | 标段: | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1.8 | 其他 |  |  |  |  | 6719.76 |  |  |  | 9.65 | 567.6 | 2 |  | 6 | 352.91
53 | 04B004001003 | 施工围挡安装费 | 1.围挡型号:施工围挡 1、名称：2021新型装配式 2、规格型号：2m 高，镀锌钢板1.2mm 厚，组装式 3、按 2021 年长沙市施工围档标准图集要求，含太阳能警示灯、黄黑警示带、水泥墩等。 4、结算时按建设方确认实际量计算。 | m | 153 | 43.92 | 6719.76 |  | 单价措施 |  | 9.65 | 567.6 | 2 |  | 6 | 352.91
本页小计 | [6 empty] | 6719.76
合 计 | [6 empty] | 1008833.09
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构202
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 346.09
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E23其他项目清单与计价汇总表2022
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  |  | 1339.88 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9 |  | 1339.88
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E24暂列金额明细表2022
E.24 暂列金额明细表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 取费后金额 | 备注
合 计
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E25材料暂估单价及调整表2022
E.25 材料暂估单价及调整表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 | [7 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(扣税)（元） |  | 确认(元) |  | 差额±元 |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## E26专业分部分项工程暂估价表2022
E.26 专业/分部分项 工程暂估价及结算价表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 取费后金额 | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 | 清单类型 | 备注
合 计
注：此表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## E27计日工表2022
E.27 计日工表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人 工
人 工 小 计
二 | 材 料
材 料 小 计
三 | 机 械
机 械 小 计
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 2. 综合单价应包含费用和利润。

## E28总承包服务费计价表2022
E.28 总承包服务费计价表
工程名称：雨花城投16号地块附属工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
合 计