附件：                       报价表

采购项目名称:广西工商技师学院  高新校区汽车实训室基础改造 项目采购

（项目预算总金额：81150元）

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 钢化玻璃 | 厚度12MM，每间实训室钢化玻璃间隔，立面安装，每间入室南北方向分别开钢化玻璃门（高1.75米，宽1.8米）。 | 元/平方米 | 160平方米 |  |  |  |
| 2 | 电安装 | 线材、插座、灯具、开关等材料达到国标要求，带3C认证。包安装人工费用，室内照明灯具、插座、控制开关等采用铜芯（多股）材质明线安装。两相供电，安装地线，总入线采用10平方，每间入线6平方，插座入线4平方，照明线和地线2.5平方。 | 元/平方米 | 500平方米 |  |  |  |
| 3 | 室内刷地坪漆 | 地板专用漆，材料按国标要求，达环保标准。涂刷漆按区域、标志分颜色三次（层）涂刷。 | 元/平方米 | 505平方米 |  |  |  |
| 4 | 室内天花承重梁包裹 | 软质材料，采用深色软质防撞材料包裹，无异味，厚度2-5CM | 元/平方米 | 40平方米 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.交货地点：广西工商技师学院（高新校区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.交货日期：结果公示后 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

报价文件包括内容：

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。