**广西工商技师学院消防器材询价采购公告**

根据我国采购法规，经学院审批，现就我院消防器材询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

一、项目名称：消防器材询价采购

二、采购方式：上控价18000元,采用报价平均值最接近预算价为中标价。

三、采购内容及要求：

1、消防水带

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼 号 | 规格型号 | 数 量 | 备 注 |
| 10号楼 | 8-50-20 | 6条 | 1条/层 |
| 4号楼 | 8-65-20 | 6条 | 2条/层 |
| 11号楼 | 8-65-20 | 12条 | 2条/层 |
| 13号楼 | 8-65-20 | 15条 | 3条/层 |
| 实训大楼 | 8-65-20 | 15条 | 3条/层 |

总计：①、消防水带型号8-50-20（水带+接头水枪） 共8条（包含备用门卫处2条）。

②、消防水带型号8-65-20（水带+接头水枪） 共50条（包含备用门卫处2条）。

2、灭火器

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼 号 | 规格型号 | 数 量 | 备 注 |
| 4号楼 | 4Kg | 6瓶 | 1瓶/层 |
| 5号楼 | 4Kg | 5瓶 | 1瓶/层 |
| 7号楼 | 4Kg | 5瓶 | 1瓶/层 |
| 9号楼 | 4Kg | 7瓶 | 1瓶/层 |
| 11号楼 | 4Kg | 24瓶 | 4瓶/层 |
| 13号楼 | 4Kg | 18瓶 | 3瓶/层 |
| 门卫处 | 4Kg | 8瓶 | 4瓶/处 |
| 高新校区 | 4Kg | 48瓶 | 包含门卫处 |

总计：①本部灭火器需要新购买75瓶。

②高新校区灭火器需要新购买48瓶。

3、40个灭火器存放箱。

4、采购的消防器材需符合国家安全标准，中标后一周内供货。

四、递交报价文件地点及截至时间

标书接收时间:2021年4月21日上午9:00-9:30，报价人将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院总务科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

     六、开标时间、地点

      2021 年 4 月 21日上午  10：00 时时在广西工商技师学院开标。

    七、联系人：   易老师              联系电话：07742680972

广西工商技师学院

2021年4月18日

**报价表**

采购项目名称:消防器材询价采购

（预算金额： 元）

|  |
| --- |
|                                                                  单位：万元 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计： |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币                              （小写） |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费。2.报价超过预算价作无效报价理。                                                                 |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |
| 4.交货地点：广西工商技师学院 |
| 5.交货日期： 月 日 |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |

 供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。