广西工商技师学院 水电维(护)修材料定点采购项目竞争性谈判公告 广西工商技师学院需定点采购水电（水卫、电气）等维修材料，拟采用公开招商方式选择定点采购供货商，欢迎有服务能力的供应商参与响应。 一、供应商资格要求: 1．必须具有从事相关产品经营的营业执照； 2．有生产或经营同类产品的经验1年以上； 3．具有独立承担民事责任能力的企业法人资格； 4．保证投标资格资料的真实性； 二、递交报价文件地点及截至时间 报价人应于 2020 年 8 月 31 日上午 9 时，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院 综合楼一楼总务科 ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。 三、报价文件内容 报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。 四、开标时间、地点 2020 年 8 月 31 日上午 10 时在 广西工商技师学院 开标,报价最低者定为成交供应商。 五、联系人： 陈老师 联系电话： 18077420121 广西工商技师学院 2020年8月27日 - 附件： - 一、采购要求： 采购项目名称; 数量; 工程量及要求; 供货要求; 备注. 广西工商技师学院水电维修材料定点采购项目; 按采购方实际需求供货; 广西工商技师学院水电维修材料采购清单涵括的所有内容; 合同期限内指定地点不定期供货; 合同期限一年. 二、采购清单 序号; 物品名称; 品牌; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 吊线电容（美的）; 美的; 450V 2.5uf; 只; 200. 2; 304不锈钢电箱; 海利; 宽100X80高; 只; 2. 3; 6x4无牙三通; 五一; 五一厂PVC; 只; 50. 4; 6x4弯头; 五一; 五一厂PVC; 只; 100. 5; 4分无牙弯头; 五一; 五一厂PVC; 只; 100. 6; 6分无牙弯头; 五一; 五一厂PVC; 只; 50. 7; 400克胶水; 五一; 五一厂PVC; 瓶; 10. 8; 4分无牙直通; 五一; 五一厂PVC; 只; 100. 9; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标4分; 支; 500. 10; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标6分; 支; 500. 11; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标1寸; 支; 500. 12; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标1.5寸; 支; 500. 13; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标2寸; 支; 500. 14; 帆布手套; 微克; 大号白色; 对; 100. 15; 纱布手套; 微克; 大号白色; 对; 100. 16; 冷弯线管; 中财; Ф20; 条; 100. 17; 冷弯线管; 中财; Ф15; 条; 100. 18; 冷弯线管直通; 中财; Ф15; 只; 200. 19; 冷弯线管弯头; 中财; Ф15; 只; 200. 20; 多功能二二三插; 欧普; 86型明装 欧普; 只; 600. 21; 吊扇纯铜电机; 金羚; 80W1400mm （风量243）; 台; 80. 22; 86型人体感应开关; 欧普; LED二线 欧普; 只; 50. 23; 空气开关; 正泰; 220V 63A 正泰; 只; 100. 24; 胶粒; 爱利科; 6MM （500/盒）; 盒; 5. 25; LDE螺口灯球泡; 欧普; 220V 6W 欧普; 只; 200. 26; 空开盒; 4位; 只; 20. 27; 交流接触器; 德力西; 220V40A德力西; 只; 10. 28; 微电脑时控开关; 德力西; 8开8关 德力西; 只; 10. 29; 多股铜芯线; 华光; 2.5MM² 华光牌; 扎; 10. 30; 多股铜芯线; 华光; 4MM² 华光牌; 扎; 10. 31; 铜线耳; 东华; 16MM²国标加厚; 只; 20. 32; 铜线耳; 东华; 25MM²国标加厚; 只; 20. 33; 铜线耳; 东华; 35MM²国标加厚; 只; 20. 34; 铜线耳; 东华; 50MM²国标加厚; 只; 20. 35; 铜线耳; 东华; 70MM²国标加厚; 只; 20. 36; 驳线直通; 东华; 10MM²国标加厚; 只; 20. 37; 驳线直通; 东华; 16MM²国标加厚; 只; 20. 38; 驳线直通; 东华; 25MM²国标加厚; 只; 20. 39; 驳线直通; 东华; 35MM²国标加厚; 只; 20. 40; 驳线直通; 东华; 50MM²国标加厚; 只; 20. 41; 楼底扇; 金羚; FD-40：400MM; 台; 200. 42; LED光管; 佛山; 120CM 22W佛山照明; 支; 250. 43; LED光管; 佛山; 60CM8W佛山照明; 支; 50. 44; T8光管; 佛山; 40W 佛山照明; 支; 500. 45; 304不锈钢电箱; 海利; 30X40; 只; 5. 46; LED螺口灯泡; 欧普; 220V 12W欧普; 只; 100.