广西工商技师学院

水电维(护)修材料定点采购项目竞争性谈判公告

广西工商技师学院需定点采购水电（水卫、电气）等维修材料，拟采用公开招商方式选择定点采购供货商，欢迎有服务能力的供应商参与响应。 - 采购要求： 采购项目名称; 数量; 工程量及要求; 供货要求; 备注. 广西工商技师学院水电维修材料定点采购项目; 按采购方实际需求供货; 广西工商技师学院水电维修材料采购清单涵括的所有内容; 合同期限内指定地点不定期供货; 合同期限一年. 二、采购物品清单：. 序号; 物品名称; 品牌; 规格/型号; 单位; 单价（元）; 备注. 1; 吊线电容（美的）; 美的; 450V 2.5uf; 只. 2; 304不锈钢电箱; 海利; 宽100X80高; 只. 3; 6x4无牙三通; 五一; 五一厂PVC; 只. 4; 6x4弯头; 五一; 五一厂PVC; 只. 5; 4分无牙弯头; 五一; 五一厂PVC; 只. 6; 6分无牙弯头; 五一; 五一厂PVC; 只. 7; 400克胶水; 五一; 五一厂PVC; 瓶. 8; 4分无牙直通; 五一; 五一厂PVC; 只. 9; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标4分; 支. 10; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标6分; 支. 11; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标1寸; 支. 12; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标1.5寸; 支. 13; 不锈钢管卡钉; 定制; 国标2寸; 支. 14; 帆布手套; 微克; 大号白色; 对. 15; 纱布手套; 微克; 大号白色; 对. 16; 冷弯线管; 中财; Ф20; 条. 17; 冷弯线管; 中财; Ф15; 条. 18; 冷弯线管直通; 中财; Ф15; 只. 19; 冷弯线管弯头; 中财; Ф15; 只. 20; 多功能二二三插; 欧普; 86型明装 欧普; 只. 21; 吊扇纯铜电机; 金羚; 80W1400mm （风量243）; 台. 22; 86型人体感应开关; 欧普; LED二线 欧普; 只. 23; 空气开关; 正泰; 220V 63A 正泰; 只. 24; 胶粒; 爱利科; 6MM （500/盒）; 盒. 25; LDE螺口灯球泡; 欧普; 220V 6W 欧普; 只. 26; 空开盒; 4位; 只. 27; 交流接触器; 德力西; 220V40A德力西; 只. 28; 微电脑时控开关; 德力西; 8开8关 德力西; 只. 29; 多股铜芯线; 华光; 2.5MM² 华光牌; 扎. 30; 多股铜芯线; 华光; 4MM² 华光牌; 扎. 31; 铜线耳; 东华; 16MM²国标加厚; 只. 32; 铜线耳; 东华; 25MM²国标加厚; 只. 33; 铜线耳; 东华; 35MM²国标加厚; 只. 34; 铜线耳; 东华; 50MM²国标加厚; 只. 35; 铜线耳; 东华; 70MM²国标加厚; 只. 36; 驳线直通; 东华; 10MM²国标加厚; 只. 37; 驳线直通; 东华; 16MM²国标加厚; 只. 38; 驳线直通; 东华; 25MM²国标加厚; 只. 39; 驳线直通; 东华; 35MM²国标加厚; 只. 40; 驳线直通; 东华; 50MM²国标加厚; 只. 41; 楼底扇; 金羚; FD-40：400MM; 台. 42; LED光管; 佛山; 120CM 22W佛山照明; 支. 43; LED光管; 佛山; 60CM8W佛山照明; 支. 44; T8光管; 佛山; 40W 佛山照明; 支. 45; 304不锈钢电箱; 海利; 30X40; 只. 46; LED螺口灯泡; 欧普; 220V 12W欧普; 只. 单价合计（元）. 三、供应商资格要求: 1．必须具有从事相关产品经营的营业执照； 2．有生产或经营同类产品的经验1年以上； 3．具有独立承担民事责任能力的企业法人资格； 4．保证投标资格资料的真实性； 四、报名： 1．报名时间：2019年5月20日到2019年5月22日上午8：00-12：00，下午15：00-17：30时，到广西工商技师学院总务科办公室报名。 2．报名时须提交的资料：营业执照副本原件（查验后退回），及加盖单位公章的复印件一份。 3．报名时领取询价表。 4．上交投标书时间：2019年5月24日下午15：00--17：00时。密封，询价表加盖公司公章。 5．中标单位确定：由评议小组会议讨论决定；原则上低价中标。 6．学院网上及时公布中标单位。 五、其他 1．中标后签约供货合同。 广西工商技师学院 2019年5月20日