附件：                       报价表

采购项目名称:广西工商技师学院 校园监控设备购置 项目采购

（项目预算总金额：37800元）

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号、材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头 | 海康威视DS-2CD3T47EWDV3-L主要参数： 产品类型：网络摄像机 产品功能：具有红外灯功能 产品外形：一体机 成像色彩：彩色 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 快门速度：1/3 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 日夜切换模式：ICR红外滤片式 镜头：镜头尺寸接口M16，光圈类型固定光圈，最大光圈数F1.0 焦距&视场角： 2.8 mm：水平105.7°、垂直57.2°、对角124.5° 4 mm：水平88.7°、垂直44.7°、对角107.5° 6 mm：水平55.2°、垂直29.3°、对角64.6° 8 mm：水平38.8°、垂直21.1°、对角45.2° 补光：补光距离最远可达30 m，防补光过曝支持，补光灯类型柔光灯 视频： 最大图像尺寸2560 × 1440 主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264 音频：压缩标准包括G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC等 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1X，IPv6，IPv4 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理 供电方式： C 12 V ± 25%，支持PoE IEEE 802.3af，CLASS 3 认证：防护等级IP66 其他要求： 1）13号教学楼三楼走廊5支 2）9号楼1至7层走廊，每层2支，共14支。 3）15号楼车棚棚头1支，棚尾1支，共2至。 4）10号教学楼二至四层，每层2支，共6支。 所有楼栋均可能需加装poe交换机，所有摄像头需兼容海康威视集中监控应用管理系统软件（版本:V6.4.3.306805.build2016072）和海康威视CVR录像服务器（DS-A71048R）。安装位置、施工路线等请到现场查看确定。报价包含所有耗材（交换机、网线、光纤线、支架、螺钉、PC管、软管、转接头、水晶头、胶布等）、安装调试、运费及人工等相关费用。 | 个 | 27 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 4.交货地点：广西工商技师学院 5.交货日期：结果公示后 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

报价文件包括内容：

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。