附件1：               广西工商技师学院

4#学生宿舍楼电线改造       项目询价采购公告

根据我国采购法规，经学院审批，现就我院  2020年春学期4#学生宿舍楼电线改造  项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

- 项目名称：2020年春学期4#学生宿舍楼电线改造

- 二、采购方式：询价采购

三、采购内容及要求：（详见附件）

四、递交报价文件地点及截至时间

报价人应于  2020   年 7   月 31   日上午 9  时，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院 综合楼一楼总务科  ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

六、开标时间、地点

2020  年  7 月 31 日上午   10  时在广西工商技师学院               开标,报价最低者定为成交供应商。

七、联系人：    陈老师           联系电话： 18077420121

广西工商技师学院                                         2020年 7  月 28 日

附件2：                       报价表

- 采购项目名称:广西工商技师学院   2020年春学期4#学生宿舍楼电线改造

（项目预算总金额：52155元）

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.交货日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

报价文件包括内容：

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。

- 交货时间：8月15日前完工。

- 采购商品规格型号以样板为准。

附件3

| 序号 | 货物名称、品牌、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧普牌28WLED光管、支架（120M） | 42 | 套 |  |
| 2 | 螺口灯泡 | 86 | 支 |  |
| 3 | 欧普牌7WLED灯泡 | 86 | 支 |  |
| 4 | 公牛牌二位开关 | 36 | 支 |  |
| 5 | 公牛牌一位开关 | 42 | 只 |  |
| 6 | 公牛牌二二三三插座 | 42 | 只 |  |
| 7 | 正泰63A空气开关 | 72 | 只 |  |
| 8 | 30X40不锈钢电表箱(304) | 36 | 只 |  |
| 9 | 120X80不锈钢电表箱(304) | 1 | 只 |  |
| 10 | 德力西时控开关 | 2 | 只 |  |
| 11 | 400A四线空开正泰 | 1 | 只 |  |
| 12 | 120A220V空开正泰 | 6 | 只 |  |
| 13 | 39线槽国标 | 360 | 条 |  |
| 14 | 60线槽国标 | 60 | 条 |  |
| 15 | 冷弯线管40 | 30 | 条 |  |
| 16 | 冷弯直通40 | 70 | 只 |  |
| 17 | 华光16MM多股铜芯线 | 6 | 扎 |  |
| 18 | 华光2.5MM多股铜芯线 | 6 | 扎 |  |
| 19 | 华光1.5MM多股铜芯线 | 28 | 批 |  |
| 20 | 辅助材料线耳 | 1 | 批 |  |
| 21 | 宿舍安装人工费 | 36 | 间 |  |
| 22 | 楼层主线安装费 | 600 | 米 |  |
| 23 | 主电箱及主电源线安装 | 1 | 批 |  |
| 24 | 旧电箱、电线拆除 | 1 | 批 |  |
| 25 | 楼梯路灯安装费 | 14 | 套 |  |