广西工商技师学院

3号4号7号9号地平漆、行李架封板、床架翻新、更换电线、宿舍内加阶梯、抹灰等 项目招标采购公告

一、采购原则为了完善学院服务育人环境,改善学生住宿条件，增强学校吸引力，本着“公开、公平、公正”的原则，根据我国采购法规，经学院审批，现就我院 3号4号7号9号地平漆、行李架封板、床架翻新、更换电线、宿舍内加阶梯、抹灰等维修项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

二、采购方式：校内招标，评标最高分为中标人，上限价：324837元

三、项目概况:

(一)学生宿舍3号楼

对本栋宿舍21间宿舍内部进行床架翻新，床体加龙骨，更换电线，内门加阶梯。（数量以施工实际测量为准）。

（二）学生宿舍4号楼

对本栋宿舍内部地板、走廊地板上地坪漆，面积约1260平方，63间宿舍床架翻新、床体加龙骨。（数量以施工实际测量为准）。

（三）学生宿舍7号楼

对本栋宿舍内部地板上地坪漆，面积约650平方，25间宿舍进行床架翻新，床体加龙骨，内门槛加高抹灰、补平等。（数量、面积以施工实际测量为准）。

（四）学生宿舍9号楼

对本栋楼梯、走廊厅上地坪漆，楼梯77平方，走廊厅133平方。（面积以施工实际测量为准）。

四、技术要求：

1.地面起沙起皮修复，面面修补，找平。

2.地面清洁完成后上地坪漆。

3.聚脲聚胺脂地坪漆，底漆1遍，地坪漆3遍

4.床架翻新要求先除锈，再上防锈漆1层、2层调和漆。

5.宿舍行李架要求胶合板9MM。

6.线路改造要求主线10平米，分线4平米、1.5平米。

五：工期要求：中标后三天内必须签订施工合，逾期作为自动放弃处理，。施工合同签订后，2022年8月15日前完成施工。

六、评分标准：（总分100分）

1、报价分（满分20分）：评标委员按报价由低到高分为三档，一档20分，二档15分，三档10分。

2、产品质量分（满分20分）：同时提供地坪漆产品检测报告、油漆合格证、电线合格证得20分。

3、施工方案分（满分60分）：根据投标人提供的施工方案，有主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施等来评分。一档：46-60分；二档31-45分；三档：16-30分；四档：0-15分。

七：中标标准：采购单位确定评标委员会推荐由高到低得分排名第一的中标候选投标人为中标人。排名第一的中标候选投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选投标人为中标人。排名第二的中标候选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选投标人为中标人。

八、递交报价文件地点及截至时间

报价人应于 2022年 7月 15  日上午 9 时，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院 总务科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收（不接受邮寄报价）。

九、报价文件内容

报价不能超过最高限价，报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

十、开标时间、地点

2022 年 7月15 日上午 10 时30分在广西工商技师学院 总务科办公室 开标。

广西工商技师学院

2022年7月13日