附件1：               广西工商技师学院

高新区实训基地实训楼增加线路(维修)安装                   项目询价采购公告

根据我国采购法规，经学院审批，现就我院高新区实训基地实训楼增加线路安装维修  项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

一、项目名称：高新区实训基地实训楼增加线路(维修)安装

二、采购方式：询价采购

三、采购内容及要求：（详见附件）

四、递交报价文件地点及截至时间

报价人应于 2019    年 10   月  7  日下午 4:00 时前，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院   总务科       ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

六、开标时间、地点

2019   年 10  月  7  日下午 5：00    时在广西工商技师学院      总务科         开标,报价最低者定为成交供应商。

七、联系人：  龙清宇       联系电话： 0774-2680972

广西工商技师学院                                         2019年  10 月 5  日

附件2：                       报价表

采购项目名称:

广西工商技师学院高新区实训基地实训楼增加线路(维修)安装   采购

（项目预算总金额：      元）

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 维修费 | 实训楼用电低压线路维修 | 项 | 1 |  |  | 含税 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.交货日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字：

联系人及联系电话：                              日期：2019.10.5

报价文件包括内容：

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。

附件

实训基地机房用电增加线路（维修）安装方案

实训基地实训楼已装线路，无法满足机房用电。拟从一楼到六楼增加一组（2条）25平方电缆主线路。对实训楼六楼3间（605、604、602）机房及4楼402机房各增加一组16平方线路。经测算，需以下材料。（电缆接入处用1个630大空气开关，2条电缆在六楼分支处用2个200空气开关，4个机房各用1个100的空气开关）。

| 序号 | 配件名称、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16平方多支导线 | 7 | 扎 | 900 | 6300 |
| 2 | 电缆4*25平方（4+1） | 40 | 米 | 78 | 3120 |
| 3 | 正泰牌空气开关4*100 | 4 | 只 | 165 | 660 |
| 4 | 正泰牌空气开关3*200 | 2 | 只 | 200 | 400 |
| 5 | 正泰牌空气开关3*630 | 1 | 只 | 760 | 760 |
| 6 | 电箱40*50 | 4 | 只 | 80 | 320 |
| 7 | 电箱60*60 | 2 | 只 | 95 | 190 |
| 8 | 185铜铝线耳 | 8 | 只 | 18 | 144 |
| 9 | 120铜线耳 | 4 | 只 | 15 | 60 |
| 10 | 25铜线耳 | 16 | 只 | 4 | 64 |
| 11 | 35铜线耳 | 16 | 只 | 5 | 80 |
| 12 | 60线槽 | 5 | 条 | 10 | 50 |
| 13 | 2.5*25钢钉 | 1 | 盒 | 8 | 8 |
| 14 | 25黄腊管 | 40 | 条 | 3 | 120 |
| 15 | 4平方地线 | 1 | 扎 | 240 | 240 |
| 16 | 电工胶布 | 40 | 卷 | 3 | 120 |
| 17 | 6*80膨胀螺栓 | 20 | 支 | 0.4 | 8 |
| 18 | 8*80膨胀螺栓 | 20 | 支 | 0.5 | 10 |
| 19 | 2.5*30扎带 | 2 | 包 | 25 | 50 |
| 20 | 地线牌 | 3 | 套 | 20 | 60 |
| 21 | 零线牌 | 3 | 套 | 20 | 60 |

注：学院提供以上材料，材料不足学院补足，材料有剩余的退回学院。只投标维修人工费。